Pontos de coleta até dez 2010

| Pontos Vigiágua | ETA’s | Endereço |
| --- | --- | --- |
| 1 | ETA I | R. Barão de Monjardim, Centro (ant. Cap dos Portos) |
| 2 | ETA I | R. Querubino Costa, 227, Ilha do Príncipe |
| 3 | ETA II | R. Gal. Calmon, 24, Forte S. João |
| 4 | ETA II | Rua José Malta, 183, Fradinhos |
| 5 | ETA II | R. Prof. Sarmento, 135, Praia do Suá |
| 6 | ETA II | R. Gonzalles Alvarado, 51, Enseada do Suá |
| 7 | ETA II | R. Renato Daher Carneiro, 1036, Ilha do Boi |
| 8 | ETA II | R. Madeira de Freitas, 75, Praia do Canto |
| 9 | ETA II | R. Porf. Zilda Andrade, Bairro de Lourdes |
| 10 | ETA II | Rua Loureiro Nunes, 39, Santos Dumont |
| 11 | ETA II | Rua José Mota Fraga, 134, São Cristóvão |
| 12 | ETA II | Rua Leopoldo Gomes, s/n, US Maruípe |
| 13 | ETA II | R. Hermínio Blackman, 210, Bonfim |
| 14 | ETA II | Rua Hermínio Blackman, 808, Bairro da Penha |
| 15 | ETA II | Rua Frederico Gomes, Itararé |
| 16 | ETA II | Av. Leitão da Silva, s/n, US Andorinhas |
| 17 | ETA V | Rua Hugo Viola, 90, Jardim da Penha |
| 18 | ETA V | Rua Eng. César Dantas, s/n, US Jabour |
| 19 | ETA V | Rua Prof. Renato R. dos Santos, s/n, US Maria Ortiz |
| 20 | ETA V | Rua Almirante Barroso, s/n, escola de Goiabeiras |
| 21 | ETA V | R. Sizenando Pechincha Filho, 393, Morada de Camburi |
| 22 | ETA V | Rua Paulo Silva, 184, Mata da Praia |
| 23 | ETA V | Rua Belmiro Teixeira, s/n, US Jardim Camburi |
| 24 | ETA I | Rua Ernesto Bassini, s/n, US Santo Antônio |
| 25 | ETA I | Rua Hilton de Oliveira, 11, Estrelinha (ant. Rua Cinco) |
| 26 | ETA I | Rua Seis de Julho, s/n, US Grande Vitória |
| 27 | ETA I | Rua Manoel Rosindo, 240, São Pedro I |
| 28 | ETA I | Rua Serafim Derenzi, s/n, Policlínica São Pedro III |
| 29 | ETA I | Rua Bom Pastor, 12, São Pedro V |
| 30 | ETA I | Av. Santo Antônio, 1329, Santo Antônio |

Fluoreto - 2003

Tabela 1 – Teores de fluoreto obtidos nos pontos de amostragem da ETA I

| Meses do ano 2003 | Pontos de coleta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
| Fevereiro | 0,6 | 0,81 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | 0,78 | 0,85 | 0,75 | 0,84 |
| Março | 0,58 | 0,85 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,78 | 0,63 | 0,73 | 0,78 |
| Abril | 0,8 | 1,44 | 0,8 | 0,81 | 0,81 | 0,91 | 0,84 | 0,84 | 0,73 |
| Maio | 0,66 | 0,8 | 0,77 | 0,74 | 0,8 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| Junho | 0,71 | 0,68 | 0,53 | 0,51 | 0,55 | 0,51 | 0,51 | 0,47 | 0,53 |
| Julho | 0,56 | 0,62 | 0,44 | 0,59 | 0,71 | 0,64 | 0,71 | 0,71 | 0,74 |
| Agosto | 0,2 | 0,2 | 0,58 | 0,64 | 0,68 | 0,7 | 0,7 | 0,73 | 0,73 |
| Setembro | 0,6 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,55 | 0,6 |
| Outubro | 0,58 | 0,75 | 0,54 | 0,59 | 0,59 | 0,56 | 0,56 | 0,54 | 0,56 |
| Nov | 0,49 | - | 0,35 | 0,39 | 0,41 | 0,43 | 0,43 | 0,39 | 0,44 |
| Dez | 0,57 | 0,69 | 0,85 | 0,75 | 0,65 | 0,85 | 0,81 | 0,78 | 0,74 |

Total de análises realizadas: 98

Total fora dos padrões: 54 – 55%; 38 abaixo do padrão

Total acima do padrão: 16 amostras

Tabela 2 – Teores de fluoreto obtidos nos pontos de amostragem da ETA II

| Meses 2003 | Pontos de coleta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P10 | P11 | P12 | P13 | P14 | P15 | P16 | P17 | P18 | P19 | P20 | P21 | P22 | P23 |
| fev | 0,63 | 0,88 | 0,85 | 0,81 | 0,81 | 0,88 | 0,8 | 1 | 1,48 | 0,8 | 0,96 | 1 | 0,83 | 0,6 |
| março | 0,81 | 1,02 | 1,02 | 0,98 | 0,98 | 0,91 | 1 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,93 | 0,93 |
| abril | 0,71 | 1,09 | 1,5 | 1,23 | 0,93 | 0,8 | 0,73 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,73 | 0,7 |
| maio | 0,59 | 0,71 | 0,69 | 0,63 | 0,74 | 0,76 | 0,55 | 0,56 | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,58 | 0,54 | 0,56 |
| jun | 0,68 | 0,65 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,71 | 0,68 | 0,71 | 0,71 | 0,79 | 0,68 | 0,84 | 0,68 |
| jul | 0,67 | 0,55 | 0,56 | 0,62 | 0,62 | 0,64 | 0,52 | 0,47 | 0,65 | 0,61 | 0,59 | 0,59 | 0,51 | 0,65 |
| ago | 0,72 | 0,8 | 0,77 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | 0,67 | 0,7 | 0,75 | 0,7 | 0,67 | 0,58 | 0,67 | 0,67 |
| set | 0,52 | 0,43 | 0,44 | 0,33 | 0,48 | 0,37 | 0,4 | 0,61 | 0,68 | 0,65 | 0,63 | 0,4 | 0,47 | 0,65 |
| out | 0,75 | 0,81 | 0,91 | 0,91 | 0,58 | - | 0,56 | 0,68 | 0,77 | - | 0,77 | 0,68 | 0,77 | 0,58 |
| nov | 0,62 | 0,59 | 0,66 | 0,66 | 0,57 | 0,62 | - | 0,49 | 0,49 | 0,4 | 0,49 | 0,47 | 0,43 | 0,55 |
| dez | 0,57 | 0,69 | 0,69 | 0,75 | 0,42 | 0,72 | 0,72 | 0,75 | 0,67 | 0,62 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |

Total de análises: 151

Total fora dos padrões: 69 – 43%

Total acima do padrão: 32 – 18,5%

Total abaixo do padrão: 37

Tabela 3 – Teores de fluoreto obtidos nos pontos de amostragem da ETA V

| Meses - 2003 |  |  | Pontos de coleta |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P24 | P25 | P26 | P27 | P28 | P29 | P30 |
| fev | 0,8 | 0,75 | 0,75 | - | 0,7 | - | 1,07 |
| março | 0,94 | 0,44 | 0,45 | 0,53 | 0,45 | 0,49 | 0,74 |
| abril | 0,77 | 0,74 | 0,77 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,65 |
| maio | 0,6 | 0,7 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,68 | 0,7 |
| jun | 0,53 | 0,42 | 0,37 | - | 0,42 | 0,47 | 0,55 |
| jul | 0,38 | 0,4 | 0,41 | 0,44 | 0,5 | 0,48 | 0,51 |
| ago | 0,81 | 0,76 | 0,69 | 0,67 | 0,76 | 0,69 | 0,69 |
| set | 0,64 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,87 | 0,67 |
| out | - | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,59 |
| nov | 0,55 | 0,57 | 0,53 | 0,55 | 0,62 | 0,64 | 0,7 |
| dez | 0,72 | 0,43 | 0,4 | 0,6 | 0,47 | 0,48 | 0,75 |

Total de análises: 73; Total fora dos padrões: 39 – 52%; Total acima do padrão: 7 – 8%   Total geral de análises realizadas:

Fluoreto - 2002

| Ptos | Jul | Set | Out | Nov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - |
| 9 | 0,78 | 0,72 | 0,33 | - |
| 10 | 0,64 | 0,87 | 0,52 | - |
| 11 | 0,7 | 0,78 | 0,56 | - |
| 12 | 0,65 | 0,78 | 0,66 | - |
| 13 | 0,7 | - | 0,61 | - |
| 14 | 0,7 | 0,78 | 0,83 | - |
| 15 | 0,69 | 0,81 | 0,55 | - |
| 16 | 0,6 | - | 0,69 | - |
| 17 | 0,7 | - | 0,53 | 0,86 |
| 18 | 0,77 | - | - | 0,59 |
| 19 | - | - | 0,62 | 0,66 |
| 20 | 0,73 | - | - | - |
| 21 | 0,75 | - | 0,72 | 0,64 |
| 22 | 0,76 | - | 0,62 | 0,55 |
| 23 | 0,76 | - | 0,78 | 0,83 |
| 24 | - | 1,0 | 0,32 | 0,33 |
| 25 | 0,46 | 1,2 | 0,29 | 0,33 |
| 26 | 0,47 | 0,62 | 0,31 | 0,34 |
| 27 | - | 1,00 | 0,30 | 0,33 |
| 28 | 0,48 | 1,07 | 0,34 | 0,34 |
| 29 | 0,50 | 0,95 | 0,20 | 0,34 |
| 30 | 0,43 | 1,00 | 0,34 | 0,34 |

Obs. Não realizou análise em: de janeiro a junho/02, agosto/02 e dez/02; nos demais meses analisou flúor em poucas amostras.

FLUORETO – VIGIÁGUA - 2003

| Ptos | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | # Ago | # Set | # Out | # Nov | # Dez | # viol 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.60 | 0.58 | 0.80 | 0.66 | 0.71 | 0.56 | 0.20 | 0.60 | 0.58 | 0.49 | 0.57 | 6 |
| 2 | 0.81 | 0.85 | 1.44 | 0.80 | 0.68 | 0.62 | 0.20 | 0,52 | 0.75 |  | 0.69 | 5 |
| 3 | 0.63 | 0.81 | 0.71 | 0.59 | 0.68 | 0.67 | 0.72 | 0.52 | 0.75 | 0.62 | 0.57 | 4 |
| 4 | 0.88 | 1.02 | 1.09 | 0.71 | 0.65 | 0.55 | 0.80 | 0.43 | 0.81 | 0.59 | 0.69 | 7 |
| 5 | 0.85 | 1.02 | 1.50 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.77 | 0.44 | 0.91 | 0.66 | 0.69 | 6 |
| 6 | 0.81 | 0.98 | 1.23 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.80 | 0.33 | 0.91 | 0.66 | 0.75 | 5 |
| 7 | 0.81 | 0.98 | 0.93 | 0.74 | 0.65 | 0.62 | 0.75 | 0.48 | 0.58 | 0.57 | 0.42 | 7 |
| 8 | 0.88 | 0.91 | 0.80 | 0.76 | 0.65 | 0.64 | 0.75 | 0.37 | 0.85 | 0.62 | 0.72 | 4 |
| 9 |  | 1.00 | 0.62 | 0.55 | 0.71 | 0.52 | 0.67 | 0.40 | 0.56 |  | 0.72 | 5 |
| 10 | 1.00 | 0.83 | 0.62 | 0.56 | 0.68 | 0.47 | 0.70 | 0.61 | 0.68 | 0.49 | 0.69 | 5 |
| 11 | 1.48 | 0.83 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.75 | 0.68 | 0.77 | 0.49 | 0.69 | 3 |
| 12 | 0.80 | 0.83 | 0.62 | 0.63 | 0.71 | 0.61 | 0.70 | 0.65 |  | 0.40 | 0.69 | 2 |
| 13 | 0.96 | 0.83 | 0.62 | 0.65 | 0.79 | 0.59 | 0.67 | 0.63 | 0.77 | 0.49 |  | 4 |
| 14 | 1.00 | 0.83 | 0.73 | 0.58 | 0.68 | 0.59 | 0.58 | 0.40 | 0.68 | 0.47 | 0.66 | 7 |
| 15 | 0.83 | 0.93 | 0.74 | 0.54 | 0.84 | 0.51 | 0.67 | 0.47 | 0.77 | 0.43 | 0.64 | 7 |
| 16 | 0.60 | 0.94 |  | 0.56 | 0.63 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.58 | 0.55 | 0.71 | 4 |
| 17 |  | 0.94 | 0.77 | 0.60 | 0.53 | 0.38 | 0.81 | 0.64 | 0.50 | 0.55 | 0.72 | 6 |
| 18 | 0.75 | 0.44 | 0.74 | 0.70 | 0.42 | 0.40 | 0.76 | 0.90 | 0.52 | 0.57 | 0.43 | 7 |
| 19 | 0.75 | 0.45 | 0.77 | 0.65 | 0.37 | 0.41 | 0.69 | 0.80 | 0.54 | 0.53 | 0.47 | 6 |
| 20 |  | 0.53 | 0.91 | 0.65 |  | 0.44 | 0.67 | 0.80 | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 5 |
| 21 |  | 0.45 | 0.91 | 0.65 | 0.42 | 0.50 | 0.76 | 0.80 | 0.56 | 0.62 | 0.47 | 6 |
| 22 |  | 0.49 | 0.91 | 0.68 | 0.47 | 0.48 | 0.69 | 0.87 | 0.56 | 0.64 | 0.48 | 7 |
| 23 | 1.07 | 0.74 | 0.65 | 0.70 |  | 0.51 | 0.69 | 0.67 | 0.59 | 0.70 | 0.75 | 3 |
| 24 | 0.84 | 0.63 | 0.80 | 0.77 | 0.53 | 0.44 | 0.58 | 0.53 | 0.54 | 0.35 | 0.85 | 8 |
| 25 | 0.81 | 0.63 | 0.81 | 0.74 | 0.51 | 0.59 | 0.64 | 0.55 | 0.59 | 0.39 | 0.75 | 7 |
| 26 | 0.81 | 0.63 | 0.81 | 0.80 | 0.55 | 0.71 | 0.68 | 0.57 | 0.59 | 0.41 | 0.65 | 6 |
| 27 | 0.78 | 0.78 | 0.91 |  | 0.51 | 0.64 | 0.70 | 0.57 | 0.56 | 0.43 | 0.85 | 6 |
| 28 | 0.85 | 0.63 | 0.84 |  | 0.51 | 0.96 | 0.70 | 0.57 | 0.56 | 0.43 | 0.81 | 8 |
| 29 | 0.75 | 0.73 | 0.84 |  | 0.47 | 0.84 | 0.73 | 0.55 | 0.54 | 0.39 | 0.78 | 6 |
| 30 | 0.84 | 0.78 | 0.73 | 0.74 | 0.53 | 0.74 | 0.73 | 0.60 | 0.56 | 0.44 | 0.78 | 5 |

Total de análises realizadas: 352

ETA I – 56 fora (135)

ETA II -

FLUORETO – VIGIÁGUA - 2004

| Ptos | # Jan | Fev | Mar | Abr | Maio | Jun | Jul | # Ago | # Set | # Out | # Nov | # Dez | # viol. 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.65 | 0.7 | 0.50 | 0.41 | 0.65 | 0.59 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.46 | 0.56 | 0.6 | 5 |
| 2 | 0.76 | 0.66 | 0.58 | 0.57 | 0.82 | 0.55 | 0.68 | 0.61 | 0.6 | 0.5 | 0.71 | 0.56 | 6 |
| 3 | 0.54 | 0.75 | 0.37 | 0.49 | 0.63 | 0.63 | 0.90 | 0.76 | 0.75 | 0.5 | 0.55 | 0.56 | 7 |
| 4 | 0.65 | 0.69 | 0.68 | 0.47 | 0.68 | 0.70 | 0.68 |  |  | 0.56 | 0.73 | 0.51 | 3 |
| 5 | 0.73 | 0.69 | 0.71 | 0.41 | 0.70 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.23 | 0.63 | 0.66 | 0.58 | 3 |
| 6 | 0.68 | 0.56 | 0.74 | 0.44 | 0.82 | 0.31 | 0.65 | 0.55 | 0.2 | 0.6 | 0.68 | 0.68 | 6 |
| 7 | 0.65 | 0.81 | 0.68 | 0.42 | 0.82 | 0.37 | 0.60 | 0.64 | 0.32 | 0.63 | 0.55 | 0.56 | 7 |
| 8 | 0.63 | 0.81 | 0.66 | 0.46 | 0.76 | 0.31 | 0.65 | 0.61 | 0.27 | 0.6 | 0.63 | 0.68 | 4 |
| 9 | 0.51 | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0.69 | 0.77 | 0.49 | 0.49 | 0.82 | 0.61 | 0.64 | 0.73 | 4 |
| 10 | 0.57 | 0.66 | 0.61 | 0.71 | 0.51 | 0.71 | 0.53 | 0.57 | 0.7 | 0.64 | 0.62 | 0.73 | 4 |
| 11 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0.82 | 0.51 | 0.69 | 0.58 | 0.88 | 0.7 | 0.64 | 0.62 | 1.09 | 5 |
| 12 | 0.65 | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.57 | 0.69 | 0.52 | 0.77 | 0.7 | 0.68 | 0.62 | 0.73 | 2 |
| 13 | 0.62 | 0.63 | 0.61 |  | 0.57 | 0.69 | 0.58 | 0.69 | 0.65 | 0.66 | 0.57 | 0.61 | 3 |
| 14 | 0.68 | 0.68 | 0.65 | 0.82 | 0.57 | 0.80 | 0.53 | 0.64 | 0.73 | 0.66 | 0.57 | 0.63 | 4 |
| 15 | 0.65 | 0.66 | 1.10 | 0.59 | 0.44 | 0.74 | 0.64 | 0.74 | 0.63 | 0.72 | 0.47 | 0.63 | 4 |
| 16 | 0.65 | 0.68 | 0.63 | 0.88 | 0.55 | 0.77 | 0.74 | 0.59 | 0.7 |  | 0.67 | 0.79 | 3 |
| 17 | 0.64 | 0.44 | 0.83 | 0.71 | 0.36 | 0.62 | 0.60 | 0.57 | 0.45 | 0.63 | 0.35 | 0.69 | 6 |
| 18 | 0.62 | 0.77 | 0.67 | 0.77 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 0.35 | 0.77 | 7 |
| 19 | 0.62 | 0.71 | 0.77 | 0.50 | 0.47 | 0.39 | 0.48 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | 0.38 | 0.77 | 8 |
| 20 | 0.62 | 0.83 | 0.97 | 0.50 | 0.42 | 0.40 | 0.53 | 0.51 | 0.38 | 0.46 | 0.36 | 0.72 | 9 |
| 21 | 0.64 | 0.77 | 0.67 | 0.80 | 0.56 | 0.42 | 0.50 | 0.29 | 0.48 | 0.68 | 0.41 | 0.8 | 6 |
| 22 |  | 0.74 | 0.72 | 0.83 | 0.49 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.43 | 0.61 | 0.38 | 0.8 | 7 |
| 23 | 0.67 | 0.80 | 0.64 | 0.77 | 0.76 | 0.58 | 0.62 | 0.51 | 0.58 | 0.71 | 0.57 | 0.53 | 5 |
| 24 | 0.63 | 0.85 | 0.56 | 0.41 | 0.73 | 0.65 | 0.65 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.51 | 0.77 | 5 |
| 25 | 0.60 | 0.65 | 0.66 | 0.45 | 0.73 | 0.77 | 0.56 | 0.57 | 0.6 | 0.72 | 0.55 | 0.97 | 5 |
| 26 | 0.65 | 0.82 | 0.69 | 0.45 | 0.70 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.62 |  | 2 |
| 27 | 0.65 | 0.65 | 0.71 | 0.50 | 0.73 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | 0.63 | 0.66 | 0.58 |  | 4 |
| 28 | 0.65 | 0.62 | 0.69 | 0.50 | 0.70 | 0.70 | 0.56 | 0.55 | 0.67 | 0.72 | 0.72 | 0.93 | 4 |
| 29 | 0.56 | 0.49 | 0.69 | 0.52 | 0.78 | 0.60 | 0.62 | 0.47 | 0.93 | 0.8 | 0.6 | 1.04 | 6 |
| 30 | 0.65 | 0.70 | 0.58 | 0.60 | 0.73 | 0.68 | 0.65 | 0.57 | 0.78 | 0.75 | 0.6 |  | 2 |

360 – 8= 352

146 violações

% violações: 41,5%

Acima de 0,8 mg/L: 21 amostras

Abaixo de 0,6 mg/L: 125 amostras

ETA I:

ETA II:

ETA V:

FLUORETO – 2005

|  |  | Fluoreto |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ptos. | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | viol 2005 |  |
| 1 | 0.54 |  | 0.6 | 0.49 | 0.43 | 0.6 | 0.52 | 0.6 | 0.73 | 0.74 | 0.68 | 0.62 | 4 |  |
| 2 | 0.6 |  | 0.58 | 0.67 | 0.6 | 0.6 | 0.74 | 0.63 | 0.76 | 0.63 | 0.68 | 0.48 | 2 |  |
| 3 | 0.51 |  | 1.09 | 0.49 | 0.53 | 0.69 | 0.6 | 0.6 | 0.66 | 0.85 | 0.65 | 0.58 | 6 |  |
| 4 | 0.54 |  | 0.84 | 0.67 | 0.6 | 0.64 | 0.68 | 0.6 | 0.65 | 0.6 | 0.58 | 0.67 | 3 |  |
| 5 | 0.58 |  | 0.72 | 0.8 | 0.62 | 0.6 | 0.71 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 1 |  |
| 6 | 0.65 |  | 0.7 | 0.75 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.6 | 0.75 | 0.66 | 0.63 | 1.02 | 1 |  |
| 7 | 0.58 |  | 0.7 | 0.55 | 0.64 | 0.72 | 0.71 | 0.65 | 0.8 | 0.77 | 0.56 | 0.64 | 3 |  |
| 8 | 0.61 |  | 0.7 | 0.78 | 0.72 | 0.6 |  | 0.48 | 0.65 | 0.77 | 0.65 | 0.67 | 1 |  |
| 9 | 0.55 |  | 0.7 | 0.71 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.73 | 0.76 | 0.66 |  | 1 |  |
| 10 | 0.51 |  | 0.67 | 0.71 | 0.64 | 0.65 | 0.77 | 0.83 | 0.76 |  |  |  | 2 |  |
| 11 | 0.6 |  | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.63 | 0.62 | 0.64 |  | 0 |  |
| 12 | 0.62 |  | 0.67 | 0.68 | 0.69 | 0.78 | 0.71 | 0.74 | 0.8 | 0.7 | 0.64 |  | 0 |  |
| 13 | 0.81 |  | 0.67 | 0.71 | 0.62 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.85 | 0.62 |  | 2 |  |
| 14 | 0.82 |  | 0.67 | 0.71 | 0.62 | 0.7 | 0.74 | 0.74 | 0.79 | 0.8 | 0.79 |  | 1 |  |
| 15 | 0.61 |  | 0.84 | 0.6 | 0.64 | 0.7 | 0.66 | 0.74 | 0.73 | 0.76 | 0.69 |  | 1 |  |
| 16 | 0.72 |  | 0.67 | 0.77 | 0.62 | 0.7 | 0.66 | 0.61 | 0.76 | 0.7 | 0.66 |  | 0 |  |
| 17 | 0.68 |  | 0.78 | 0.68 | 0.7 | 0.65 | 0.6 | 0.69 |  | 0.48 | 0.55 |  | 2 |  |
| 18 | 0.57 |  | 0.84 | 0.45 | 1.2 | 0.78 | 0.64 | 0.94 |  | 0.51 | 0.58 |  | 7 |  |
| 19 | 0.51 |  | 0.72 | 0.46 | 1.2 | 0.73 | 0.67 | 0.8 |  | 0.6 | 0.61 |  | 3 |  |
| 20 |  |  | 0.62 | 0.5 | 0.8 | 0.67 | 0.75 | 0.9 |  | 0.67 | 0.65 |  | 2 |  |
| 21 | 0.55 |  | 0.75 | 0.52 | 1.16 | 0.85 | 0.75 | 0.8 |  | 0.6 | 0.68 |  | 4 |  |
| 22 | 0.6 |  | 0.72 | 0.52 | 0.99 | 0.6 | 0.84 | 0.9 |  | 0.6 | 0.56 |  | 4 |  |
| 23 | 0.74 |  | 0.72 | 0.71 | 0.76 | 0.78 | 0.72 | 0.9 |  | 0.67 | 0.92 |  | 2 |  |
| 24 | 0.56 | 0.77 | 0.59 | 0.62 | 0.56 | 0.6 | 0.6 | 0.46 | 0.44 | 0.6 | 0.95 |  | 6 |  |
| 25 | 0.56 | 0.77 | 0.59 | 0.72 | 0.6 | 0.61 | 0.6 | 0.6 | 0.46 | 0.65 | 0.95 |  | 4 |  |
| 26 | 0.56 | 0.63 | 0.61 | 0.77 | 0.6 | 0.72 | 0.6 | 0.6 | 0.58 | 0.6 | 1.06 |  | 3 |  |
| 27 | 0.6 | 0.71 | 0.61 | 0.69 | 0.6 | 0.66 | 0.6 | 0.52 | 0.46 | 0.73 | 0.88 |  | 3 |  |
| 28 | 0.6 | 0.77 | 0.74 | 0.55 | 0.6 | 0.64 | 0.6 | 0.46 | 0.48 | 0.63 | 0.95 |  | 4 |  |
| 29 | 0.53 | 0.8 | 0.63 | 0.6 | 0.56 | 0.64 | 0.51 | 0.56 | 0.6 | 0.6 |  |  | 4 |  |
| 30 | 0.51 | 0.77 | 0.74 | 0.6 | 0.46 | 0.64 | 0.74 | 0.2 | 0.44 | 0.7 | 0.92 |  | 5 |  |

79 violações

360 – 57 (não realizadas) = 303

% violações: 19%

Acima de 0,8 mg/L: 23 amostras

Abaixo de 0,6 mg/L: 56 amostras

FLUORETO – 2006

|  |  | Fluoreto |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ptos. | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | viol 2006 |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 0.56 | 0.77 | 0.57 |  |  | 0.69 | 0.7 | 2 |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 0.54 |  | 0.21 |  |  | 0.8 | 0.76 | 2 |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 0.5 | 0.83 | 0.67 |  |  | 0.72 | 0.7 | 2 |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 0.54 | 0.66 | 0.9 |  |  | 0.85 | 0.86 | 4 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 0.68 | 0.78 |  |  | 0.77 | 0.73 | 0 |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 0.66 | 0.81 |  |  | 0.74 | 0.76 | 0 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 0.68 | 0.72 |  |  | 0.72 | 0.76 | 0 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 0.66 | 0.78 |  |  | 0.77 | 0.76 | 0 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 0.86 | 0.62 | 0.64 |  |  | 0.66 | 0.55 | 2 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 0.62 | 0.69 | 0.61 |  |  | 0.68 | 0.77 | 0 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 0.86 | 0.69 | 0.57 |  |  | 0.71 | 0.59 | 3 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 1.11 | 0.67 | 0.59 |  |  | 0.68 | 0.57 | 3 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 0.62 | 0.72 | 0.57 |  |  | 0.8 | 0.93 | 2 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 1.07 | 0.67 | 0.61 |  |  | 0.68 | 0.61 | 1 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 0.46 | 0.6 | 0.61 |  |  | 0.57 | 0.55 | 3 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 0.48 | 0.64 | 0.64 |  |  | 0.63 | 0.59 | 2 |  |
| 17 |  |  |  |  | 0.59 | 0.85 | 0.66 | 0.93 |  |  | 0.59 |  | 4 |  |
| 18 |  |  |  |  | 0.63 | 0.48 | 0.69 | 0.63 |  |  | 0.53 |  | 2 |  |
| 19 |  |  |  |  | 0.59 | 0.48 | 0.71 | 0.59 |  |  | 0.57 | 0.63 | 4 |  |
| 20 |  |  |  |  | 0.7 | 0.50 | 0.74 | 0.74 |  |  | 0.51 | 0.61 | 2 |  |
| 21 |  |  |  |  |  | 0.54 | 0.69 | 0.61 |  |  | 0.53 | 0.66 | 2 |  |
| 22 |  |  |  |  |  | 0.52 | 0.71 | 0.63 |  |  | 0.53 | 0.68 | 2 |  |
| 23 |  |  |  |  |  | 0.52 | 0.66 | 0.59 |  |  | 0.71 | 0.5 | 3 |  |
| 24 |  |  |  |  |  | 0.83 | 0.73 | 0.78 |  |  | 0.76 | 0.75 | 1 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | 0.741 | 0.7 | 0.78 |  |  | 0.86 | 0.7 | 1 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | 0.69 |  | 0.75 |  |  | 0.76 | 0.68 | 0 |  |
| 27 |  |  |  |  | 0.62 | 0.83 | 0.65 | 0.83 |  |  | 0.76 | 0.75 | 2 |  |
| 28 |  |  |  |  | 0.69 | 0.60 | 0.65 | 0.81 |  |  | 0.76 | 1.34 | 2 |  |
| 29 |  |  |  |  | 0.67 | 0.69 | 0.7 | 0.84 |  |  | 0.66 | 0.59 | 2 |  |
| 30 |  |  |  |  | 0.78 | 0.83 | 0.68 | 0.84 |  |  | 0.68 | 0.73 | 2 |  |

Realizadas: 150 análises

Violações: 55

% violação: 37%

Abaixo de 0,6 mg/L: 35 análises

Acima de 0,8 mg/L: 20 análises

2007

|  |  | Fluoreto |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ptos. | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | dez | viol 2007 |  |
| 1 | 0.84 | 0.74 | 0.55 |  | 0.27 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 2 | 0.59 | 0.77 | 0.65 |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3 | 0.70 | 0.68 | 0.64 |  | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 4 | 0.63 | 0.74 | 0.73 |  | 0.60 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 5 | 0.65 | 0.77 | 0.68 |  | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 6 | 0.63 | 0.77 | 0.70 |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 7 | 0.65 | 0.80 | 0.62 |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 8 | 0.68 | 0.66 | 0.75 |  | 0.65 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 9 | 0.63 | 077 | 0.77 |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 | 0.73 | 0.59 | 0.71 |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 11 | 0.68 | 0.68 | 0.96 |  | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 12 | 0.70 | 0.77 | 0.83 |  | 0.33 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 13 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 14 |  |  | 0.89 |  | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 15 |  |  | 0.77 |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 16 |  |  | 0.77 |  | 0.55 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 17 | 0.58 | 0.54 |  |  | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 18 | 0.42 |  |  |  | 0.54 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 19 | 0.48 | 1.00 |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 20 | 0.40 | 0.59 |  |  | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 21 | 0.50 | 0.90 |  |  | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 22 | 0.45 |  |  |  | 0.58 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 23 | 0.45 |  |  |  | 1.04 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 24 | 0.85 | 0.79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 25 | 0.01 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 26 | 0.98 | 0.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 27 | 0.85 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 28 | 0.75 | 0.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 29 | 0.80 | 0.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 30 | 0.91 | 0.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |

45 violações

80 realizadas

Acima de 0,8 mg/L: 9 amostras

Abaixo de 0,6 mg/L: 36 amostras

|  |  | Fluoreto |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ptos. | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | viol 2008 |  |
| 1 |  |  |  | 0.64 | 0.63 | 0.57 | 0.73 | 0.56 | 0.68 | 0.67 | 0.56 | 0.68 | 3 |  |
| 2 |  |  |  | 0.64 | 0.71 | 0.61 | 0.68 | 0.66 | 0.34 | 0.78 | 0.76 | 0.71 | 1 |  |
| 3 |  |  |  | 0.59 | 0.71 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.77 | 0.64 | 0.54 | 0.80 | 5 |  |
| 4 |  |  |  | 0.55 | 0.53 | 0.57 | 0.63 | 0.23 | 0.54 | 0.75 | 0.73 | 0.83 | 6 |  |
| 5 |  |  |  | 0.61 | 0.77 | 0.64 | 0.70 | 0.56 | 0.48 | 0.78 | 0.76 | 0.83 | 3 |  |
| 6 |  |  |  | 0.59 | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 0.54 |  | 0.78 | 0.79 | 0.83 | 3 |  |
| 7 |  |  |  | 0.57 | 0.51 | 0.55 | 0.58 | 0.32 | 0.56 | 0.67 | 0.60 | 0.82 | 7 |  |
| 8 |  |  |  | 0.55 | 0.71 | 0.59 | 0.68 |  | 0.46 | 0.78 | 0.82 | 0.87 | 5 |  |
| 9 |  |  |  | 0.63 | 0.58 | 0.59 | 0.75 | 0.66 | 0.61 | 0.53 | 0.83 | 0.87 | 5 |  |
| 10 |  |  |  | 0.65 | 0.65 | 0.61 | 0.72 | 0.71 | 0.61 | 0.68 | 0.86 | 0.80 | 1 |  |
| 11 |  |  |  | 0.70 | 063 | 0.59 | 0.78 | 0.68 | 0.61 | 0.65 | 0.86 | - | 2 |  |
| 12 |  |  |  | 0.65 | 0.56 | 0.64 | 0.72 | 0.68 | 0.61 | 0.68 | 0.86 | 0.90 | 3 |  |
| 13 |  |  |  | 0.68 | 0.60 | 0.64 | 0.75 | 0.71 | 0.61 | 0.73 | 0.89 | 0.80 | 1 |  |
| 14 |  |  |  | 0.74 | 0.58 | 0.61 | 0.75 | 0.68 | 0.61 | 0.65 | 0.83 | 0.90 | 3 |  |
| 15 |  |  |  | 0.65 | 0.60 | 0.64 | 0.67 | 0.68 | 0.61 | 0.62 | 0.83 | 0.98 | 2 |  |
| 16 |  |  |  |  | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.86 | 0.69 | 2 |  |
| 17 |  |  |  | 0.59 | 0.57 | 0.81 | 0.72 | 0.55 | 0.65 | 0.54 | 0.68 | 0.53 | 6 |  |
| 18 |  |  |  | 0.39 | 0.77 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.58 | 0.44 | 0.74 | 0.43 | 5 |  |
| 19 |  |  |  | 0.40 | 0.61 | 0.78 | 0.69 | 0.75 | 0.56 | 0.39 | 0.80 | 0.55 | 4 |  |
| 20 |  |  |  | 0.83 | 0.66 | 0.91 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.38 | 0.74 | 0.55 | 4 |  |
| 21 |  |  |  | 0.46 | 0.72 | 0.85 | 0.69 | 0.70 | 0.38 | 0.52 | 0.83 |  | 5 |  |
| 22 |  |  |  | 0.08 | 0.80 | 0.88 | 0.69 | 0.72 | 0.58 | 0.68 | 0.66 | 0.45 | 4 |  |
| 23 |  |  |  | 0.55 | 0.66 | 1.14 | 0.81 | 0.99 | 0.86 | 0.66 | 0.50 | 0.92 | 7 |  |
| 24 |  |  |  | 0.66 | 0.70 | 0.63 |  | 0.67 | 0.90 | 0.75 | 0.69 | 0.76 | 1 |  |
| 25 |  |  |  | 0.80 | 0.65 | 0.58 |  | 0.72 | 1.14 | 0.78 | 0.64 | 0.89 | 3 |  |
| 26 |  |  |  | 0.83 | 0.76 | 0.76 |  | 0.64 | 1.14 | 0.70 | 0.62 | 0.86 | 3 |  |
| 27 |  |  |  | 0.61 | 0.73 | 0.70 |  | 0.59 | 0.83 | 0.73 | 0.67 | 0.76 | 3 |  |
| 28 |  |  |  | 0.63 | 0.85 | 0.70 |  |  | 0.77 | 0.67 | 0.62 | 0.73 | 1 |  |
| 29 |  |  |  | 0.59 |  | 0.34 |  | 0.40 | 0.69 | 0.65 | 0.62 | 1.08 | 4 |  |
| 30 |  |  |  | 0.66 | 0.65 | 0.70 |  | 0.75 | 1.73 | 0.70 | 0.67 | 0.79 | 1 |  |

Acima de 0,8 mg/L:       1              1          6     1           1         6                     0          13

Abaixo de 0,6 mg/L:       12           7       9         2         9          9          6          3          5

Análises realizadas: 256

101 violações: 59 abaixo de 0,6 mg/L

37 acima; 101/256 = 39,45%

Pontos do Vigiágua a partir de 2009

|  |  | Fluoreto |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ptos. | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | dez | viol 2009 |  |
| 1 | 0,76 | 0,61 | 0,63 | 0,67 | 0,73 | 0,73 | - |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2 | 0,73 | 0,59 | 0,74 | 0,78 | 0,76 | 0,37 | 0,53 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 3 | 0,49 | 0,71 | 0,40 | 0,65 | 0,65 | 0,49 | 0,37 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 4 | 0,53 | 0,68 | 0,56 | 0,82 | 0,89 | 0,58 | 0,55 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 5 | 0,73 | 0,66 | 0,66 | 0,82 | 0,86 | 0,47 | 1,0 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 6 | 0,88 | 0,63 | 0,66 | 0,78 | 0,82 | 0,44 | 0,47 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 7 | 0,6 | 0,66 | 0,63 | 0,81 | 0,82 | 0,47 | 0,51 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 8 | 0,65 | 0,5 | 1,22 | 0,64 | 0,86 | 0,58 | 0,45 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 9 | 0,44 | 0,69 | 0,8 | 0,67 | 0,8 | 0,78 | 0,66 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 10 | 0,73 | 0,66 | 0,93 | 0,67 | 0,84 | 0,78 | 0,63 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 11 | 0,85 | 0,77 | 0,8 | 0,69 | 0,87 | 0,78 | 0,72 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 12 | 0,82 | 0,77 | 0,86 | 0,72 | 0,84 | 0,78 | 0,59 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 13 | 0,7 | 0,77 | 0,86 | 0,75 | 0,87 | 0,72 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 14 | 0,48 | 0,61 | 0,38 | 0,59 | 0,69 | 0,78 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| 15 | 0,78 | 0,72 | 0,61 | 0,72 | 0,67 | 0,84 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 16 | 0,99 | 0,8 | 0,9 | 0,81 | 0,75 | 0,94 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 17 | 0,68 | 0,91 | 0,4 | 0,66 | 1,01 | 0,9 | 0,66 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 18 | 0,54 | 0,91 | 0,5 | 0,61 | 0,87 | 0,71 | 0,66 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 19 | 0,57 | 0,67 | 0,5 | 0,71 | 0,9 | 0,97 | 0,72 |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 20 | 0,64 | 0,62 | 0,63 | 0,68 | 0,69 | 0,7 | 0,69 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 21 | 0,64 | 0,64 | 0,75 | 0,61 | 0,9 | 0,77 | 0,69 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 22 | 0,57 | 0,62 | 0,74 | 0,61 | 1,01 | 0,63 | 0,72 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 23 | 0,5 | 0,64 | 0,77 | 0,71 | 1,05 | 0,6 | 0,69 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 24 | 0,73 | 0,64 | 0,69 | 0,8 | - | 0,74 | 0,61 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 25 | 0,76 | - | 0,74 | 0,8 | 0,6 | 0,77 | 0,90 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 26 | 0,79 | 0,69 | 0,71 | 0,8 | 0,63 | 0,74 | 0,55 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 27 | 0,76 | 0,72 | 0,77 | 0,8 | 0,68 | 0,69 | 0,66 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 28 | 0,79 | 0,62 | 0,77 | 0,8 | 0,63 | 0,80 | 0,69 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 29 | 0,73 | 0,62 | 0,74 | 0,8 | 0,63 | 0,80 | 0,64 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 30 | 0,79 | 0,65 | 0,8 | 0,77 | 0,7 | 0,83 | 0,61 |  |  |  |  |  | 1 |  |

203 realizadas

Violações: 69

Acima: 37

Abaixo: 32

ETA I -

2010

|  |  | Fluoreto |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ptos. | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | viol 2010 |  |
| 1 |  |  |  |  | 0,60 | 0,54 | 0,56 | 0,54 | 0,65 | 0,52 | 0,67 | 0,57 | 5 |  |
| 2 |  |  |  |  | 0,60 | 0,58 | 0,55 | 0,63 | 0,56 | 0,60 | 0,56 | 0,51 | 5 |  |
| 3 |  |  |  |  | 0,60 | 0,61 | 0,54 | 0,56 | 0,56 | 0,63 | 0,60 | 0,61 | 3 |  |
| 4 |  |  |  |  | 0,74 | 0,63 | 0,58 | 0,58 | 0,60 | 0,64 | 0,60 | 0,56 | 3 |  |
| 5 |  |  |  |  | 0,72 | 0,73 | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,55 | 0,60 | 0,54 | 4 |  |
| 6 |  |  |  |  | 0,62 | 0,58 | 0,57 | 0,68 | 0,58 | 0,64 | 0,56 | 0,56 | 5 |  |
| 7 |  |  |  |  | 0,62 | 0,61 | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,63 | 0,49 | 0,55 | 5 |  |
| 8 |  |  |  |  | 0,65 | 0,39 | 0,56 | 0,63 | 0,65 | 0,52 | 0,53 | 0,50 | 5 |  |
| 9 |  |  |  |  | 0,64 | 0,41 | 0,58 | 0,54 | 0,64 | 0,61 | 0,62 | 0,60 | 3 |  |
| 10 |  |  |  |  | 0,72 | 0,44 | 0,60 | 0,57 | 0,64 | 0,61 | 0,62 | 0,67 | 2 |  |
| 11 |  |  |  |  | 0,50 | 0,44 | 0,63 | 0,57 | 0,64 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 3 |  |
| 12 |  |  |  |  | 0,50 | 0,43 | 0,61 | 0,55 | 0,67 | 0,60 | 0,64 | 0,62 | 4 |  |
| 13 |  |  |  |  | 0,52 | 0,42 | 0,58 | 0,53 | 0,67 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 4 |  |
| 14 |  |  |  |  | 0,62 | 0,66 | 0,71 | 0,79 | 0,62 | 0,64 | 0,60 | 0,64 | 0 |  |
| 15 |  |  |  |  | 0,53 | 0,66 | 0,93 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,60 | 2 |  |
| 16 |  |  |  |  | 0,53 | 0,43 | 0,55 | 0,54 | 0,67 | 0,62 | 0,60 | 0,65 | 4 |  |
| 17 |  |  |  | 0,74 | 0,87 | 0,71 | 0,64 | 0,71 | 0,67 | 0,69 | 0,73 | 0,54 | 2 |  |
| 18 |  |  |  | 0,74 | 0,87 | 0,66 | 0,62 | 0,64 | 0,65 | 0,64 | 0,73 | 0,77 | 1 |  |
| 19 |  |  |  | 0,68 | 0,80 | 0,78 | 0,68 | 0,62 | 0,67 | 0,64 | 0,79 | 0,78 | 0 |  |
| 20 |  |  |  | 0,70 | 0,77 | 0,66 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,69 | 0,65 | 0,80 | 0 |  |
| 21 |  |  |  | 0,70 | 0,87 | 0,80 | 0,67 | 0,68 | 0,65 | 0,62 | 0,79 | 0,81 | 2 |  |
| 22 |  |  |  | 0,70 | 0,87 | 0,74 | 0,72 | 0,67 | 0,62 | 0,65 | 0,79 | 0,56 | 2 |  |
| 23 |  |  |  | 0,69 | 0,77 | 0,66 | 0,66 | 0,62 | 0,70 | 0,66 | 0,67 | 0,80 | 0 |  |
| 24 |  |  |  | 0,73 | 0,50 | 0,73 | 0,58 | 0,51 | 0,63 | 0,60 | 0,66 | 0,56 | 4 |  |
| 25 |  |  |  | 0,63 | 0,56 | 0,68 | 0,83 | 0,55 | 0,54 | 0,63 | 0,72 | 0,47 | 5 |  |
| 26 |  |  |  | 0,73 | 0,49 | 0,60 | 0,58 | 0,51 | 0,66 | 0,60 | 0,66 | 0,63 | 3 |  |
| 27 |  |  |  | 0,77 | 0,48 | 0,75 | 0,56 | 0,57 | 0,67 | 0,62 | 0,68 | 0,57 | 4 |  |
| 28 |  |  |  | 0,73 | 0,50 | 0,65 | 0,58 | 0,59 | 0,66 | 0,60 | 0,66 | 0,57 | 4 |  |
| 29 |  |  |  | 0,56 | 0,60 | 0,58 | 0,77 | 0,53 | 0,57 | 0,63 |  | 0,45 | 5 |  |
| 30 |  |  |  | 0,92 | 0,52 | 0,70 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,68 | 0,80 | 0,61 | 4 |  |

254 total

Violações: 93

2011

|  |  | Fluoreto |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ptos. | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | viol 2011 |  |
| 1 | 0,54 | 0,63 | 0,49 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |
| 2 | 0,44 | 0,66 | 0,56 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  |
| 3 | 0,48 | 0,62 | 0,57 | 0,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  |
| 4 | 0,53 | 0,64 | 0,62 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 5 | 0,62 | 0,69 | 0,56 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 6 | 0,46 | 0,68 | 0,61 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 7 |  | 0,66 | 0,56 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 8 |  | 0,68 | 0,51 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 9 | 0,57 | 0,63 | 0,48 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |
| 10 | 0,55 | 0,63 | 0,51 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |
| 11 | 0,58 | 0,64 | 0,53 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |
| 12 | 0,55 | 0,65 | 0,52 | 0,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |  |
| 13 | 0,64 | 0,66 | 1,65 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 14 | 0,64 | 0,78 | 0,65 | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 15 | 0,74 | 0,74 | 0,63 | 0,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 16 | 0,55 | 0,63 | 0,64 | 0,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  |
| 17 | 0,58 | 0,63 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 18 | 0,61 | 0,73 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 19 | 0,79 | 0,54 | 1,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  |
| 20 |  | 0,64 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 21 | 0,62 | 0,61 | 0,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 22 | 0,68 | 0,61 | 0,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 23 | 0,76 | 0,64 | 0,77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |  |
| 24 | 0,54 | 0,67 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 25 | 0,51 | 0,55 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  |
| 26 | 0,53 | 0,67 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 27 | 0,55 | 0,61 | 0,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 28 | 0,54 | 0,66 | 0,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| 29 | 0,55 | 0,56 | 0,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  |
| 30 | 0,54 | 0,66 | 0,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
| total | 18 | 03 | 10 | 07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  |

Violações: 41

Total realizada: 103

| Endereços 2011 |  |
| --- | --- |
| Ponto | Endereço |
| 1 | CMEI Anisio Spinola Teixeira - Resistência |
| 2 | EMEF Maria José Costa Moraes - São Pedro III |
| 3 | EMEF Maria Stela de Novaes - Grande Vitória |
| 4 | EMEF Heloiza Abreu Judice de Matos - Bela Vista |
| 5 | EMEF Mauro Braga - Santa Tereza |
| 6 | CMEI Carlita Correia Pereira - Piedade |
| 7 | Hospital Santa Casa - Vila Rubim |
| 8 | US Ilha do Principe - Ilha do Príncipe |
| 9 | CMEI Dr. Thomas Tommasi - Joana D’Arc |
| 10 | ## EMEF Orlandina D´Almeida Lucas - São Cristóvão |
| 11 | ## CMEI Jacy Alves Fraga - Tabuazeiro |
| 12 | CMEI Maria Nazareth Meneguele - Andorinhas |
| 13 | CMEI Zélia Viana de Aguiar - Santa Luiza |
| 14 | CMEI Terezinha Vasconcellos Salvador - Romão |
| 15 | Hospital São Lucas - Forte São João |
| 16 | CMEI Luiz Carlos Grecco - Ilha de Santa Maria |
| 17 | EMEF Eber Louzada Zipinotti - Jardim da Penha |
| 18 | Maternidade Santa Úrsula - Mata da Praia |
| 19 | US Bairro República - Bairro República |
| 20 | EMEF Experimental da UFES - Goiabeiras |
| 21 | CMEI Darcy Castelo de Mendonça - Antônio Honório |
| 22 | CMEI Reinaldo Ridolfi - Maria Ortiz |
| 23 | CMEI João Pedro de Aguiar - Jardim Camburi |
| 24 | US da Família – Maruípe |
| 25 | CMEI Laurentina Mendonça Correa - Consolação |
| 26 | CMEI Theodoro Faé - Itararé |
| 27 | EMEF Paulo Roberto Vieira Gomes - São Benedito |
| 28 | EMEF Presideu Amorim - Bonfim |
| 29 | EMEF Custódia Dias de Campos - Bairro de Lourdes |
| 30 | CMEI João Batista da Mota Albuquerque - Praia do Suá |

2012

|  |  | Fluoreto |  | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ptos. | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | viol 2012 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0,67 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0,64 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0,69 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0,69 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 0,72 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,6 | 0,55 |  | 1 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 | - | - |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 0,61 | 0,60 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 | 0,66 | 0,73 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 | 0,61 | 0,6 |  | 1 |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 | 0,63 | 0,94 |  | 2 |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | - | 0,70 | 0,91 |  | 1 |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,60 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 | - |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 | 0,63 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 | 0,54 |  |  | 1 |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,62 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,65 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 0,60 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 | 0,65 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 | 0,62 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,70 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| total |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 6 |  |

Violações: 6

Total realizada: 42

| Endereço 2012 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponto | Locais/Endereço | ETA ou Solução |
| 1 | CMEI Anisio Spinola Teixeira - Resistência | I |
| 2 | Resistência- Poço D. Argentina | SAI |
| 3 | ## Conquista -Poço João Gonçalves | ## SAI |
| 4 | EMEF Maria José Costa Moraes - São Pedro III | I |
| 5 | EMEF Maria Stela de Novaes - Grande Vitória | I |
| 6 | EMEF Heloiza Abreu Judice de Matos - Bela Vista | I |
| 7 | EMEF Mauro Braga - Santa Tereza | I |
| 8 | US Ilha do Principe - Ilha do Príncipe | I |
| 9 | CMEI Carlita Correia Pereira - Piedade | I |
| 10 | Hospital Santa Casa - Vila Rubim | I |
| 11 | CMEI Dr. Thomas Tommasi - Joana D’Arc | II |
| 12 | ## EMEF Orlandina D´Almeida Lucas - São Cristóvão | II |
| 13 | ## CMEI Jacy Alves Fraga - Tabuazeiro | II |
| 14 | CMEI Maria Nazareth Meneguele - Andorinhas | II |
| 15 | CMEI Zélia Viana de Aguiar - Santa Luiza | II |
| 16 | Hospital São Lucas - Forte São João | II |
| 17 | CMEI Luiz Carlos Grecco - Ilha de Santa Maria | II |
| 18 | CMEI Terezinha Vasconcellos Salvador - Romão | II |
| 19 | IFES (CEFETES) - Jucutuquara | II |
| 20 | CMEI Rubem Braga - Monte Belo | II |
| 21 | Piedade (Fonte São Benedito) | SAI |
| 22 | EMEF Eber Louzada Zipinotti - Jardim da Penha | V |
| 23 | Maternidade Santa Úrsula - Mata da Praia | V |
| 24 | US Bairro República - Bairro República | V |
| 25 | CMEI Darcy Castelo de Mendonça - Antônio Honório | V |
| 26 | EMEF Juscelino K. Oliveira - Maria Ortiz | V |
| 27 | CMEI Reinaldo Ridolfi - Maria Ortiz | V |
| 28 | Hospital Infantil - Praia do Canto | II |
| 29 | Escola Alm. Barroso - Goiabeiras | V |
| 30 | EMEF Experimental UFES - Goiabeiras | V |
| 31 | Jabour – US Jabour | V |
| 32 | CMEI João Pedro de Aguiar - Jardim Camburi | V |
| 33 | US Jardim Camburi - Jardim Camburi | V |
| 34 | US Maruípe - Maruípe | II |
| 35 | CMEI Laurentina Mendonça Correa - Consolação | II |
| 36 | CMEI Theodoro Faé - Itararé | II |
| 37 | EMEF Paulo Roberto Vieira Gomes - São Benedito | II |
| 38 | EMEF Presideu Amorim - Bonfim | II |
| 39 | EMEF Custódia Dias de Campos - Bairro de Lourdes | II |
| 40 | US Ilha das Caieiras - São Pedro | I |
| 41 | CMEI Gilda Athayde Ramos - São Pedro | I |
| 42 | CMEI Darcy Vargas - Santo Antônio | I |
| 43 | EPSG Major Alfredo Pedro Rabaioly - Mário Cypreste | I |
| 44 | US Avelina Maria Lacerda - Morro do Quadro | I |
| 45 | Centro de Referência DST/AIDS - Parque Moscoso | I |
| 46 | Associação dos Funcionários Públicos - Centro | I |
| 47 | US Andorinhas - Andorinhas | II |
| 48 | Fonte Grande (Nascente Fonte Grande) | SAI |
| 49 | Bairro República (Nascente D. Aurelinda) | V |
| 50 | Centro (Nascente Gruta da Onça) | SAI |
| 51 | Bairro da Penha (Nascente D. Mariinha) | SAI |
| 52 | Bairro da Penha (Nascente próx. US) | SAI |
| 53 | EMEF Otacílio Lomba (Maruípe) | II |

2013

| Pontos de coleta | Meses de 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Concentração de flúor (mg/L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov* | Dez | Total de violações |
| 1 | 0,66 | 0,53 | 0,64 | 0,62 | 0,62 | 0,54 | 0,56 | 0,6 | 0,48 | 0,64 | 0,62 | 0,75 | 4 |
| 2 |  |  |  |  |  | 0,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 0,6 | 0,6 | 0,68 | 0,58 | 0,73 | 0,64 | 0,64 | 0,75 | 0,6 | 1 |
| 5 | 0,66 | 0,67 | 0,70 | 0,78 | 0,67 | 0,73 | 0,54 | 0,74 | 0,69 | 0,75 | 0,78 | 0,62 | 1 |
| 6 | 0,77 | 0,69 | 0,69 | 0,64 | 0,53 | 0,63 | 0,6 | 0,73 | 0,88 | 0,67 | 0,78 | 0,64 | 2 |
| 7 | 0,68 | 0,53 | 0,57 | 0,69 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,67 | 5 |
| 8 | 0,63 | 0,73 | 0,57 | 0,97 | 0,57 | 0,54 | 0,6 | 0,72 | 0,69 | 0,69 | 0,75 | 0,49 | 3 |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 0,52 | 0,68 | 0,48 | 0,63 |  | 0,54 |  | 0,6 |  |  |  | 3 |
| 16 | 0,80 | 0,76 | 0,68 | 0,78 | 0,61 | 0,60 | 0,63 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |  | 0,62 |  |
| 17 | 0,63 | 0,6 | 0,73 | 0,62 | 0,57 | 0,54 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,65 |  | 0,69 | 2 |
| 18 | 0,61 | 0,73 | 0,79 | 0,62 | 0,56 | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,75 | 0,68 |  | 0,75 | 1 |
| 19 | 0,61 | 0,85 | 0,68 | 0,72 |  | 0,73 | 0,63 | 0,72 | 0,7 | 0,76 |  | 0,72 | 1 |
| 20 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,62 | 0,63 | 0,6 | 0,63 | 0,69 | 0,6 | 0,7 |  | 0,62 |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  |
| 22 | 0,56 | 0,63 | 0,49 | 0,62 | 0,65 | 0,46 | 0,43 | 0,6 | 0,52 | 0,6 |  | 0,72 | 5 |
| 23 | 0,61 | 0,62 | 0,57 | 0,62 | 0,7 | 0,5 | 0,41 | 0,6 | 0,52 | 0,63 |  | 0,72 | 4 |
| 24 | 0,52 | 0,68 | 0,56 | 0,62 | 0,65 | 0,43 | 0,52 | 0,64 | 0,52 | 0,56 |  |  | 6 |
| 25 | 0,52 | 0,63 | 0,56 | 0,64 | 0,7 |  | 0,48 | 0,6 | 0,56 | 0,5 |  |  | 5 |
| 26 | 0,68 | 0,65 | 0,56 | 0,6 | 0,6 | 0,43 | 0,46 | 0,62 | 0,54 | 0,48 |  | 0,74 | 5 |
| 27 | 0,68 | 0,65 | 0,56 | 0,6 | 0,6 |  | 0,46 | 0,62 | 0,48 | 0,52 |  |  | 4 |
| 28 |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 29 |  |  |  |  |  | 0,46 |  |  |  |  |  | 0,78 | 1 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 |  | 0,86 |  |  | 1 |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,6 | 1 |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,27 | 1 |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,51 | 1 |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Em *Novembro houve greve do LACEN, portanto poucas amostras foram analisadas

Total realizado: 213

Total de violações: 59

| Endereço 2013 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponto | Locais/Endereço | ETA ou solução |
| 1 | CMEI Anisio Spinola Teixeira - Resistência | I |
| 2 | Resistência- Poço D. Argentina | SAI |
| 3 | ## Conquista -Poço João Gonçalves | ## SAI |
| 4 | EMEF Maria José Costa Moraes - São Pedro III | I |
| 5 | EMEF Maria Stela de Novaes - Grande Vitória | I |
| 6 | EMEF Heloiza Abreu Judice de Matos - Bela Vista | I |
| 7 | EMEF Mauro Braga - Santa Tereza | I |
| 8 | US Ilha do Principe - Ilha do Príncipe | I |
| 9 | CMEI Carlita Correia Pereira - Piedade | I |
| 10 | Hospital Santa Casa - Vila Rubim | I |
| 11 | CMEI Dr. Thomas Tommasi - Joana D’Arc | II |
| 12 | ## EMEF Orlandina D´Almeida Lucas - São Cristóvão | II |
| 13 | ## CMEI Jacy Alves Fraga - Tabuazeiro | II |
| 14 | CMEI Maria Nazareth Meneguele - Andorinhas | II |
| 15 | CMEI Zélia Viana de Aguiar - Santa Luiza | II |
| 16 | Hospital São Lucas - Forte São João | II |
| 17 | CMEI Luiz Carlos Grecco - Ilha de Santa Maria | II |
| 18 | CMEI Terezinha Vasconcellos Salvador - Romão | II |
| 19 | IFES (CEFETES) - Jucutuquara | II |
| 20 | CMEI Rubem Braga - Monte Belo | II |
| 21 | Piedade (Fonte São Benedito) | SAI |
| 22 | EMEF Eber Louzada Zipinotti - Jardim da Penha | V |
| 23 | Maternidade Santa Úrsula - Mata da Praia | V |
| 24 | US Bairro República - Bairro República | V |
| 25 | CMEI Darcy Castelo de Mendonça - Antônio Honório | V |
| 26 | EMEF Juscelino K. Oliveira - Maria Ortiz | V |
| 27 | CMEI Reinaldo Ridolfi - Maria Ortiz | V |
| 28 | Hospital Infantil - Praia do Canto | II |
| 29 | Escola Alm. Barroso - Goiabeiras | V |
| 30 | EMEF Experimental UFES - Goiabeiras | V |
| 31 | Jabour – US Jabour | V |
| 32 | CMEI João Pedro de Aguiar - Jardim Camburi | V |
| 33 | US Jardim Camburi - Jardim Camburi | V |
| 34 | US Maruípe - Maruípe | II |
| 35 | CMEI Laurentina Mendonça Correa - Consolação | II |
| 36 | CMEI Theodoro Faé - Itararé | II |
| 37 | EMEF Paulo Roberto Vieira Gomes - São Benedito | II |
| 38 | EMEF Presideu Amorim - Bonfim | II |
| 39 | EMEF Custódia Dias de Campos - Bairro de Lourdes | II |
| 40 | US Ilha das Caieiras - São Pedro | II |
| 41 | CMEI Gilda Athayde Ramos - São Pedro | I |
| 42 | CMEI Darcy Vargas - Santo Antônio | I |
| 43 | EPSG Major Alfredo Pedro Rabaioly - Mário Cypreste | I |
| 44 | US Avelina Maria Lacerda - Morro do Quadro | I |
| 45 | Centro de Referência DST/AIDS - Parque Moscoso | I |
| 46 | Associação dos Funcionários Públicos - Centro | I |
| 47 | US Andorinhas - Andorinhas | I |
| 48 | Fonte Grande (Nascente Fonte Grande – Torre da TV) | SAI |
| 49 | Policlinica São Pedro III | I |
| 50 | Centro (Nascente Parque Gruta da Onça) | SAI |
| 51 | Bairro da Penha (Nascente D. Mariinha) | SAI |
| 52 | Bairro da Penha (Nascente próx. US) | SAI |
| 53 | Poço do Romão | SAI |

Obs: ETA I = ETA Cobi, ETA II = ETA Vale Esperança, ETA V = ETA Mário Luiz Petrocchi

Tabela – número total de violações de Fluoreto, por ponto, período de 2003 a 2011

| Ptos | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 |  |  |
| 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |  |  |
| 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |  |  |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 3 |  |  |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |  |  |
| 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 |  |  |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 |  |  |
| 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  |
| 11 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  |
| 12 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |  |  |
| 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |  |  |
| 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |  |  |
| 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |
| 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |  |  |
| 17 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 |  |  |
| 18 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |  |  |
| 19 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 |  |  |
| 20 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 |  |  |
| 21 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 |  |  |
| 22 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |  |  |
| 23 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 |  |  |
| 24 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |  |  |
| 25 | 7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |  |  |
| 26 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |  |  |
| 27 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |  |  |
| 28 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |  |  |
| 29 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |  |  |
| 30 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |
| total | 167 | 146 | 81 | 55 | 46 | 103 | 70 | 92 |  |  |

Tabela – número total de violações de Fluoreto, por ponto, período de 2012 a 2013

| Ptos | 2012 | 2013 | total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |
| 26 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |
| 28 |  |  |  |
| 29 |  |  |  |
| 30 |  |  |  |
| 31 |  |  |  |
| 32 |  |  |  |
| 33 |  |  |  |
| 34 |  |  |  |
| 35 |  |  |  |
| 36 |  |  |  |
| 37 |  |  |  |
| 38 |  |  |  |
| 39 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |
| 41 |  |  |  |
| 42 |  |  |  |
| 43 |  |  |  |
| 44 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |
| 46 |  |  |  |
| 47 |  |  |  |
| 48 |  |  |  |
| 49 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 51 |  |  |  |
| 52 |  |  |  |
| 53 |  |  |  |

Caro André,

O início da fluoretação nas ETA’s da Grande Vitória ocorreu em setembro/1982 na ETA Cobi, no inicio de 1983 na ETA Vale Esperança e início de 1984 na ETA Carpina.

Vale ressaltar que a ETA Carpina só entrou em operação em 1984 mas antes a população de Vitória (parte continental) era abastecida pela ETA Cobi.

Atenciosamente,

Eduardo José Alvarenga Taveira

Gerente de Produção de Água
Cia Espírito Santense de Saneamento - CESAN
tel.: (27) 2127-6387 / 99941-1401
e-mail: eduardo.taveira@cesan.com.br

Ensaio: FLUORETO
Referência: PORTARIA Nº 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011     Valor Ref.: VMP: 1,5 mg/L
Metodologia: Método do Eletrodo Ion-Seletivo SMEWW, 22ª Ed. 4500-F- C
Observação:

De acordo com a Portaria nº 2914 de 12/12/2011, art. 37, parágrafo 1º, no caso de adição de Flúor (fluoretação), os valores recomendados para concentração do íon fluoreto devem observar a Portaria nº 635/GM/MS, de 26 de dezembro de 1975, cujos limites recomendados, em função da média das temperaturas máximas diárias, variam de  0,60 mg/L a 0,80 mg/L.

Responsável Técnico pelo VIGIÁGUA até janeiro de 2013: Lindalva Marques Silva

Responsáveis Técnicos pelo VIGIÁGUA de janeiro de 2013 em diante: Lindalva Marques Silva e André Liewton de Moura Germano

Fonte dos Dados: CESAN, LACEN, SISÁGUA