**Dados para o Projeto Vigifluor do Município de Mineiros-GO**

* *Quantidade de Sistemas de Tratamento de Água*: 1 ETA, 1 UTA (Unidade de Tratamento de Água) e não há informações sobre as Soluções Alternativas Coletivas (SAC).

Obs.: Na UTA só é realizado a desinfecção por meio de algum componente químico a base de cloro.

* *Quantidade de Sistemas de Tratamento de Água com fluoretação*: Apenas a ETA (Captação de água no córrego Coqueiros).
* *População com acesso à água tratada*: A concessionária informou que abastece por meio da ETA e da UTA 21.000 residências. Sendo que cada imóvel possui em média 4 (quatro) moradores, tem-se então, cerca de 84.000 pessoas que recebem água tratada no município.
* *População com acesso à água fluoretada*: A concessionária informou que abastece por meio da ETA 19.530 residências, totalizando então, cerca de 78.120 pessoas que tem água fluoretada.
* *Ano de início da fluoretação*: 1998.